**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок реагентов для ИФА анализов**

**путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 12.02.2020 год

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика**  | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | ТТГ-ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость,ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 18 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 34 380 | 618 840 |
| 2 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Т3- ИФА общий | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 8 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 31 860 | 254 880 |
| 3 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Т4-ИФА общий | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 8 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 31 860 | 254 880 |
| 4 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Т3 своб.ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 10 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 44 100 | 441 000 |
| 5 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Т4 своб.ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 18 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 38 010 | 684 180 |
| 6 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | АТ-ТПО ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 18 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 40 650 | 731 700 |
| 7 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | АТ-ТГ ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 8 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 38 440 | 307 520 |
| 8 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | АФП-ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 33 900 | 135 600 |
| 9 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | СА125-ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 46 090 | 138 270 |
| 10 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | СА19,9 ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость | коробка | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 58 240 | 174 720 |
| 11 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Гепатит-С Д-0772 | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость.Дополнительно комплектуется пленками для заклеивания планшета-3шт., ванночками для реагентов-2шт., наконечниками для пипеток-16шт. | коробка | 25 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 21 320 | 533 000 |
| 12 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Гепатит-В Д-0556 | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость.Дополнительно комплектуется пленками для заклеивания планшета-3шт., ванночками для реагентов-2шт., наконечниками для пипеток-16шт. | коробка | 25 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 21 320 | 533 000 |
| 13 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Гепатит С Д-0776 подтв. | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость.Дополнительно комплектуется пленками для заклеивания планшета-3шт., ванночками для реагентов-2шт., наконечниками для пипеток-16шт. | коробка | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 37 890 | 113 670 |
| 14 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Гепатит В Д-0558 подтв. | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость.Дополнительно комплектуется пленками для заклеивания планшета-3шт., ванночками для реагентов-2шт., наконечниками для пипеток-16шт. | коробка | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 30 780 | 153 900 |
| 15 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | ХГЧ-ИФА | 12восьмилуночных стрипов из прозрачного пластика в рамке из светлого полиэтилена, калибровочные пробыи контрольные растворы-прозрачные жидкости, светло-желтого или светло-коричневого цвета, коньюгат-жидкость синего цвета, фосфатный буфер-прозрачная бесцветная жидкость , ТМБ-прозрачная безцветная жидкость, стоп-реагент прозрачная, безцветная жидкость.Дополнительно комплектуется пленками для заклеивания планшета-3шт., ванночками для реагентов-2шт., наконечниками для пипеток-16шт. | коробка | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 34 080 | 102 240 |
| **ИТОГО** |  | **5 177 400** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)20 февраля 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 20 февраля 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**