**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок эндоскопических инструментов путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 01.03.2021г год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП на БСМП ПХВ | Колпачок  | Колпачок уплотняющий (50/4) | упаковка | 20 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 2 240 | 44 800 |
| 2 | Колпачок  | Колпачок уплотняющий, цвет зеленый, используется с троакарами размера 11мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10мм, автоклавируемый, 5шт/упак | упаковка | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 10 640 | 42 560 |
| 3 | Колпачок  | Колпачок уплотняющий для использования с троакарами 13,5 мм, использовать с инструментами диаметром 13 мм, в упаковке 10, цвет синий | упаковка | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 14 560 | 29 120 |
| 4 | Клапан  | Клапан многофункциональный, размер 11мм | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 144 480 | 577 920 |
| 5 | клапан | Клапан многофункциональный, размер 6 мм | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 132 720 | 530 880 |
| 6 | Троакар | Троакар, диаметр 11мм, цвет зеленый. Состоит из стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 287 840 | 575 680 |
| 7 | Канюля  | Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5мм, длина 36 см | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 220 640 | 441 280 |
| 8 | Заглушка  | Заглушка для соединения с замком 10 штук в упаковке автоклавируемая цвет черный  | упаковка | 30 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 8 400 | 252 000 |
| 9 |  | Фильтр  | Фильтр одноразовый, гидрофобный с обеих сторон с инсуффляционной трубой длина 3,2 метра для использования со всем инсуффляционным оборудованием с потоком газа до 30л/мин (набор). Апробирован и подтвержден для использования с электронным эндофлятором. Термофлятором, инсуффляционным набором содержит: фильтр с трубкой пациента (стерильно) 10 штук в упаковке, переходник с трубкой 15см для приборов (нестерильно) 1 штук в упаковке, переходник без трубки для приборов с нагревательным элементом (нестерильно) 1 штук в упаковке  | упаковка | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 91 280 | 456 400 |
| 10 |  | Иглодержатель | Иглодержатель макро, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5мм, длина 33см | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 694 960 | 1 389 920 |
| 11 |  | Иглодержатель  | Иглодержатель, макроиглодержатель, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, бранши загнуты влево с вольфрамокарбидными вставками, диаметр 5мм, длина 33см | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 694 960 | 1 389 920 |
| **ИТОГО** |  | **5 730 480** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)10 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 10 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**