**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок эндоскопических инструментов путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 11.03.2021г год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП на БСМП ПХВ | Инсуфляционные трубки  | Инсуфляционные трубки, стерилизуемые длина 2,5 м 9мм  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 45 920 | 91 840 |
| 2 | Адаптер  | Адаптер, соединение с замком для силиконовых трубок и иглы | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 10 640 | 42 560 |
| 3 | Адаптер  | Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара 11/5 мм  | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 54 880 | 219 520 |
| 4 | Адаптер  | Адаптер, переходник, 13/10мм | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 54 880 | 109 760 |
| 5 | Клипсы  |  Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные 16 картриджей по 10 клипсы, для использования с аппликатором | упаковка | 7 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 303 520 | 2 124 640 |
| 6 | Щетка  | Щетка, чистящая, длина 50см, внешний диам. 11мм | штука | 15 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 5 040 | 75 600 |
| 7 | Щетка  | Щетка, чистящая, длина 58см, внешний диам. 16мм | штука | 15 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 4 480 | 67 200 |
| 8 | Щетка  | Щетка, чистящая, длина 50см, внешний диам. 7мм | штука | 15 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 5 040 | 75 600 |
| 9 | Щетка  | Щетка, чистящая для острых браншей | штука | 15 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 7 280 | 109 200 |
| 10 | Направитель нити  | Направитель нити, инструменты шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 461 440 | 461 440 |
| 11 |  Эндоигла  |  Эндоигла, инъекционная, с замком диаметром не более 1,2 мм, размер не менее 5мм, длина не менее 36 см. для использования с троакарами 6мм  | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 77 842,50 | 77 842,50 |
| **ИТОГО** |  | **3 455 202,50** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)18 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 18 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**