**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок медицинских изделий**

**путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 24.08.2021 год

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика**  | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Кровать функциональная медицинская | Кровать медицинская с матрацем - кровать металлическая,четырех секционная (три секции регулируются). Кровать металлическая на каркасе из трубы профильной 40х25 мм.Спинки кровати из стальной трубы ВГП 20х2,8 мм. Ложе кровати – сварная металлическая жесткая сетка с ячейкой50х50 мм. с подвижной головной и бедренной панелями.Тип конструкции сборно - разборная. Угол подъема: секция головы 0 - 60 гр. (шаг 10 гр.); секция таза – неподвижна;секция бедер – 0 - 45 гр. (шаг 10 гр.). Секция голени –поднимается с секцией бедер, расположена параллельно полу. Подъем и фиксация панелей – ручной механизм подъема. Конструкции сборно – разборная. Кровать покрыта устойчивой к стиранию полимерной краской, позволяющей выполнять гигиеническую и дезинфекционную обработку кровати и всех ее элементов любыми медицинскими дезинфицирующими и моющими растворами. Кровать комплектуется двумя откидными стенками, стойкой и подвеской и стойкой капельницы (под стойку капельницы 2установочных отверстия по бокам кровати). Цвет полимерного покрытия – белый. Спинки кровати со вставками ламинированного ДСП. Кровать на колесах, 2колеса с тормозом. Диаметр колес 125 мм. Острые углы отсутствуют. Габаритные размеры: ДхШхВ: 2100х900х500(±5 мм). Допустимая нагрузка на изделие 150 кг. Наличие Регистрационного удостоверения на товар обязательно | штука | 31 | DDP | В течение 15 календарных дней с даты подписания договора | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 4 402 000 |
| **Общая сумму** |  **4 402 000** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 01 сентября 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 01 сентября 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**