**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок медицинских изделия путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 28.05.2020 год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | БСМП | Манжеты | Для измерения артериального давления на кардиомониторы (большие) Mindray PM 7000 (состоят из ПВХ пневмокамеры с соединительной трубой, которую подключают кардиомонитору. Размер манжеты для взрослых большие обхват от 32 до 50см )  Для полных -3шт  Взрослый -6шт | штука | 9 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 21 120 | 190 080 |
| 2 | Манжеты | Для измерения артериального давления на кардиомониторы (большие) Mindray Imek 10 (состоят из ПВХ пневмокамеры с соединительной трубой, которую подключают кардиомонитору. Размер манжеты для взрослых большие обхват от 32 до 50см )  Для полных -1шт  Взрослый -3шт | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 21 120 | 84 480 |
| 3 | Манжеты | Для измерения артериального давления на кардиомониторы Тритон МРП – 6-03 (состоят из ПВХ пневмокамеры с соединительной трубой, которую подключают кардиомонитору. Размер манжеты для взрослых большие обхват от 32 до 50см ) | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 21 120 | 42 240 |
| 4 | Датчик SPo2 пульсоксиметрический взрослая клипса (прищепка) на кардиомонитор Mindray Imek 10 | В датчике находятся два светодиода, один из которых излучает видимый свет красного спектра (660нм), другой-в инфракрасном спектре (940 нм). Свет проходит через ткани к фотодетектору, при этом часть излучение поглощается кровью и мягкими тканями в зависимости от концентрации в них гемоглобина | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 216 000 |
| 5 | Датчик SPo2 пульсоксиметрический взрослая клипса (прищепка) на кардиомонитор Mindray PM 7000 | В датчике находятся два светодиода, один из которых излучает видимый свет красного спектра (660нм), другой-в инфракрасном спектре (940 нм). Свет проходит через ткани к фотодетектору, при этом часть излучение поглощается кровью и мягкими тканями в зависимости от концентрации в них гемоглобина | штука | 8 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 345 600 |
| 6 | Датчик SPo2 пульсоксиметрический взрослая клипса (прищепка) на кардиомонитор Тритон МРП – 6-03 | В датчике находятся два светодиода, один из которых излучает видимый свет красного спектра, другой-в инфракрасном спектре | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 86 400 |
| 7 | Кабель | SPo2 на кардиомонитор Mindray PM 7000 | штука | 6 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 259 200 |
| 8 | Кабель | SPo2 на кардиомонитор Mindray Imek 10 | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 129 600 |
| 9 | Кабель | Для ЭКГ на кардиомонитор Mindray PM 7000 | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 172 800 |
| 10 | Кабель | Для ЭКГ на кардиомонитор Тритон МРП – 6-03 | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 43 200 | 86 400 |
| 11 | Дополнительный кабель с комплектом (электродами-клипсами, хлорсеребр., грудными присосками, взрослый) | **ЭКГ-кабель пациента** (кабель отведения) на 12 отведений (10 проводов) предназначен к ЭКГ-аппаратам :  1)BTL (Япония 2011г) - №1  2)Nihon Kohden (Япония 2007г) - №1  3)Юкард ( Япония 2012г) - №1  4)ЭКГ SE-3А ( Китай 2012г) -№1  5)   * Цвет штекеров для грудных электродов: красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный - имеют буквенные обозначения C1-C2-C3-C6-C4-C5 * Цвет штекеров для конечностных электродов: красный, жёлтый, зелёный, черный,  имеют буквенные обозначения: R-L-F-N   Позволяет производить запись с частотой 0.005-150 Гц (-3 дБ)   * Температура эксплуатации -5-50°С * Чувствительность передачи сигнала: 5/10/20 мм/мВ ± 5% * Диаметр штекера 4мм   Двойная экранированная | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 32 600 | 163 000 |
| 12 | Спицы | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-МТ-Казань, исполнение перо, с упором d 1,8mm L 250, 300, 350, 400mm | штука | 1 000 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 1 485 | 1 485 000 |
| 13 | Титановые клипсы размер средне-большой, цвет зеленый, 6 шт.в картридже, стерильный | Легирующие титановые клипсы, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 клипс в картридже, в упаковке 20 картриджей. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства. | упаковка | 7 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 101 740 | 712 180 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | |  | **3 975 980** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 04 июня 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 04 июня 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**