**Хабарландыру № 30**

**«Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Көпсалалы облыстық ауруханасы» МКК**

**медициналық бұйымдарды сатып алу үшін бағалы ұсыныстарға сұрату жолымен мемлекеттік сатып алуды өткізуі туралы хабарлайды**

Ақтөбе қаласы 27.06.2024 жыл

# «Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Көпсалалы облыстық ауруханасы» МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына 5-қосымша» мынадай атауларға бағалы ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **лот №** | **Тапсырыс берушінің атауы** | **Тауардың атауы** | **Техникалық сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)** | **Тауарларды жеткізу мерзімі** | **Тауарларды жеткізу орны** | **Аванс. өлшемі төлем %** | **Төлем** | **Бағасы** | **Тендер тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома, теңге** |
| 1 | Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Пластина Т-образная реконструкционная (мини) | Пластина T-образная (s=0,8мм) ширина 15 мм, ), кол. отверстии 6; До 90 мм, кол. отверстии от 4-х до18-и.),применяются при нарушении целостности кости (костей) черепа, челюсти, кисти и стопы, требующее фиксации. Для изготовления пластин используется сырье из титанового сплава типа ВТ1-0, ВТ-6, разрешенное к применению органами здравоохранения Республики Казахстан. Изделия одноразового индивидуального применения. Поверхность пластин должна быть без раковин, забоин и трещин. Шероховатость поверхности изделий должна быть указана в конструкторской документации. Пластины должны быть устойчивы к коррозии, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма. При эксплуатации и транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов. | дана | 5 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 19 000 | 95 000 |
| 2 | Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Пластина прямая | Пластина прямая (s=0,8мм) ширина 5 мм, длина от 20 мм. До 90 мм, кол. отверстии от 4-х до18-и.),применяются при нарушении целостности кости (костей) черепа, челюсти, кисти и стопы, требующее фиксации. Для изготовления пластин используется сырье из титанового сплава типа ВТ1-0, ВТ-6, разрешенное к применению органами здравоохранения Республики Казахстан. Изделия одноразового индивидуального применения. Поверхность пластин должна быть без раковин, забоин и трещин. Шероховатость поверхности изделий должна быть указана в конструкторской документации. Пластины должны быть устойчивы к коррозии, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма. При эксплуатации и транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов. | дана | 10 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 19 000 | 190 000 |
| 3 | Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Винт | Винт тип 1 (d=1,5-2,0 мм:L=4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) применяется для фиксации пластины в челюстно-лицевой хирургии, а также при нарушении целостности черепа и закрытию дефектов черепа при повреждении целостности кости. Должен иметь наличие регистрационного удостоверения МЗ РК, гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев с даты ввода её в эксплуатацию. Технические требования: материал изготовления винта титановый сплав типа ВТ1-0, ВТ-6, обеспечивающего достаточную прочность; винты должны быть самонарезающиеся, повышенной прочности, диаметром 1,5 – 2,0 мм и длиной 4, 5, 6, 7, 8 мм. | дана | 40 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 7 600 | 304 000 |
| **ИТОГО** |  | **589 000** |  |  |  |  | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 |

**Тауарларды жеткізу орны:** Ақтөбе қаласы, ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана», Пацаев көшесі 7.

Тапсырыс беруші және орналасқан жері:

«Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Көпсалалы облыстық ауруханасы» МКК, Пацаев көшесі 7.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жапсырылған түрде бір бағалық ұсынысты ғана ұсынады. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсатты қамтиды, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын құжаттар, осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі сағат 10.00-ге дейін (Ақтөбе қ. уақыты бойынша) 2024 жылдың 04 шілдеге дейін келесі мекен-жай бойынша: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7, №1 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер сағат 11.00 - де (Ақтөбе қ.уақыты бойынша) 2024 жылдың 04 шілдеге дейін келесі мекен-жай бойынша ашылады: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7. Конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер қатысуға болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы осы телефон арқылы алуға болады: **8 (7132) 550 400.**